Oversikt over sikkerhetsdokumentasjon for tunneler

|  | Før bygging | Før åpning | Over-levering | Drift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sikkerhetsgodkjenninger |  |  |  |  |
| Sikkerhetsgodkjenning før bygging <Arkiv nr> |  |  |  |  |
| … (sikkerhetsdokumentasjon se nedenfor) | X | X |  | X |
| Sikkerhetsgodkjenning før åpning <Arkiv nr> |  |  |  |  |
| Anbefaling fra sikkerhetskontrollør | X | X |  | X |
| Søknad til forvaltningsmyndigheten | X | X |  | X |
| Sidekontroll fra sikkerhetskontrollør | X | X |  | X |
| Godkjenning forvaltningsmyndigheten | X | X |  | X |
| Beredskapsplan og beskrivelse av tunnelen |  |  |  |  |
| 01-1 Beredskapsplan med vedlegg, inkl. uttalelse fra brannetatene | X | X | X | X |
| 01-1 Korrespondanse og/eller møtereferater med brannetatene | X | X | X | X |
| 01-2 Ventilasjonsberegninger med styringsprinsipper | X | X | X | X |
| 01-3 Pumpesystem med kapasitetsberegninger | X | X | X | X |
| 01-4 Prosjekteringsforutsetninger f.eks slokkevannløsning, branndimensjonering, oppsamling av utslipp | X | X | X | X |
| 01-5 Teknisk sluttrapport |  |  | X | X |
| Tegninger modeller |  |  |  |  |
| 02-1 Komplett tegningshefte med godkjente skilt/oppmerkingsplaner og signalplaner | X | X | Som bygget | X |
| 02-2 Modeller | X | X | Som bygget | X |
| 02-3 Registrering i Brutus (portaler, lokk, løsmassetunnel) | X | X | Som bygget | X |
| Registrering i NVDB | X | X | X | X |
| Risiko Trafikksikkerhet Fravik |  |  |  |  |
| 03-1 Risikoanalyse ihht Tunnelsikkerhetsforskiften, med tilsvar | X | X | X | X |
| 03-1 Beredskapsanalyse ihht N500, med tilsvar | X | X | X | X |
| 03-2 Trafikksikkerhetsrevisjon/-inspeksjon, med tilsvar | X | X | X | X |
| 03-3 Oversikt over fravik med dato, arkivnummer, merknader (tabell) | X | X | X | X |
| 03-3 Innvilgede dispensasjoner/fraviksøknader <Arkiv nr> | X | X | X | X |
| Oppfølging av tiltak og eventuelle forutsetninger for fravik | X | X | X | X |
| Geologi og geoteknikk med inspeksjoner |  |  |  |  |
| 04-1 Geologisk kartlegging / rapporter før bygging | X | X | X | X |
| 04-2 Geoteknisk kartlegging / rapporter før bygging | X | X | X | X |
| 04-3 Utført bergsikring (pdf-plot, Novapoint) |  | X | X | X |
| 04-3 Geologisk sluttrapport |  | X | X | X |
| 04-3 Liste over soner som bør inspiseres i driftsfasen |  | X | X | X |
| 04-4 Geologiske inspeksjoner ihht R610 |  |  |  |  |
| Geologisk hovedinspeksjon <dato> <arkivnr> |  |  |  | X |
| Byggteknisk |  |  |  |  |
| 05-1 Godkjenningsdokumentasjon for brukonstruksjoner (portaler, lokk, løsmassetunnel) | X | X7 | Som bygget | X |
| 05-2 FDV Byggteknisk |  |  |  |  |
| FDV Byggteknisk: se egen mappestruktur | X | X | Komplett | X |
| 05-2-6 Produksjonstegninger for veggelementer og elementplan |  | X | X | X |
| 05-2-7 Produksjonstegning for høydehinder |  | X | X | X |
| 05-3 Opplæring internt og eksternt driftspersonell ihht testprosedyre |  | X | X | X |
| Elektro og styring |  |  |  |  |
| Forord |  |  |  |  |
| Informasjon om prosjektet | X | X | X | X |
| Uttalelse fra faglig leder elektro | X | X | X | X |
| Entreprenør informasjon |  |  |  |  |
| Kontaktinformasjon, garantitid |  | X | X | X |
| Leverandør informasjon |  |  |  |  |
| Kontaktinformasjon, hva er levert |  | X | X | X |
| Sluttkontroller |  |  |  |  |
| Elkraft |  | X | X | X |
| EKOM |  | X | X | X |
| Maskin |  | X | X | X |
| FAT |  |  |  |  |
| FAT ihht testprosedyre |  | X | X | X |
| SAT og UAT |  |  |  |  |
| SAT ihht testprosedyre |  | X | X | X |
| Testing av nødsamband |  | X | X | X |
| UAT med godkjenningsskjema fra VTS |  | X | X | X |
| Kommunikasjon med nettselskaper og EKOM selskaper |  | X | X | X |
| Risikovurderinger |  |  |  |  |
| Risikovurderinger ihht elektroforskriftene med tilsvar | X | X | X | X |
| Risikovurderinger ihht ekomloven med tilsvar | X | X | X | X |
| Risikovurderinger ihht maskinforskriften med tilsvar | X | X | X | X |
| Prosjekteringsforutsetninger, notater, FEBDOK | X | X | X | X |
| Samsvarserklæringer prosjekterende og utførende |  |  |  |  |
| Samsvarserklæringer ihht elektroforskriftene |  | X | X | X |
| Samsvarserklæringer ihht ekomloven |  | X | X | X |
| Samsvarserklæringer ihht maskinforskriften |  | X | X | X |
| Konkurransegrunnlag |  | X | X | X |
| Tegninger elektro |  |  |  |  |
| Elektrotegninger |  | X7 | Som bygget | X |
| FDV Elektro og SRO |  |  |  |  |
| FDV Elektro: se egen mappestruktur |  | X | Komplett | X |
| Klargjøring av Plania-web |  | X | X | X |
| Opplæring internt og eksternt driftspersonell ihht testprosedyre |  | X | X |  |
| Tilsyn elektro |  |  |  |  |
| Rapport og tilsvar <dato> <Arkiv nr> |  |  |  | X |
| Avtaler |  |  |  |  |
| 07-1 Oppnevning av tunnelforvalter i prosjektering/byggefase og i driftsfase | X | X | X | X |
| 07-2 Oppnevning av brannvernleder | X | X | X | X |
| 07-3 Eventuelle forvaltningsavtaler (gjelder lokk), kopi av reguleringsbestemmelser som gjelder hensynssone rundt tunnelen |  | X | X | X |
| Beredskapsøvelser og tilsyn |  |  |  |  |
| 08-1 Beredskapsøvelser |  |  |  |  |
| Beredskapsøvelse før åpning <dato> <arkivnr> |  | X | X | X |
| Beredskapsøvelse <dato> <arkivnr> |  |  |  | X |
| 08-2 Tilsyn brannvesen |  |  |  |  |
| Rapport og oppfølging <dato> <Arkiv nr> |  |  |  | X |
| Inspeksjoner |  |  |  |  |
| 09-1 Periodiske inspeksjoner ihht FOR517 |  |  |  |  |
| Rapport og tilsvar <dato> <Arkiv nr> |  |  |  | X |
| 09-2 Hovedinspeksjoner ihht R610 |  |  |  |  |
| Inspeksjon av vann- og frostsikring <dato> <Arkiv nr> |  |  |  | X |
| 09-3 Portaler og konstruksjon ihht N400 |  |  |  |  |
| Inspeksjonsrapporter bruforvaltning <dato> <Arkiv nr> |  |  |  | X |
| Betydelige hendelser |  |  |  |  |
| Rapport <dato> <Arkiv nr> |  |  |  | X |

# Footnotes

For sikkerhetsgodkjenning før byggestart dvs før utlysning av konkurransegrunnlag

For sikkerhetsgodkjenning før åpning for trafikk. Det kan være flere godkjenninger ved trafikkpåsetting i flere faser.

I driftsfase

Beredskapsplanen del 2 for tunnelen etter åpning. Den kan være grov men skal beskrive utrustning, funksjon, ventilasjon.

Beredskapsplanen del 2 og del 3 med underskrifter

Siste oppdaterte arbeidstegninger legges på prosjektområdet

Siste revisjon

Sjekke i konkurransegrunnlaget at registrering av data i NVDB er ivaretatt.

Sjekke i konkurransegrunnlaget at leveranse av dokumentasjon er ivaretatt

Ihht gjeldende forskrifter og interne regler innenfor elektro/SRO

Testprosedyre: Prosessbeskrivelse for testing av nye tunneler før åpning, Sveis 2010/122299-7